## Sheet1
附：片区消防设施设备自查表格
片区消防设施设备自查表格
片区名称：光华片区 |  |  |  | 检查人：周娟 |  |  |  | 检查时间：2012.11.16
门店名称 | 面积（㎡） | 安全员 | 消防设施
|  |  | 疏散指示 | 安全出口指示 | 应急照明灯 | 喷淋器 | 烟感器 | 消火栓 | 水带 | 水枪
武侯大道双楠段店 | 64.77 | 李玲 | 1 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 无 | 无
填写要求：请对照相应的设施设备在空格中注明个数，没有的请注明“无”。以片区为单位，检查汇总后请将附表传回保卫部。