沙河店安全学习总结

沙河店于6月18号在店长的组织下按照公司保卫部滴药求对员工进行了员工安全消防培训，在培训中主要通过以下几点进行了讲解。

一：消防法

二安全生产法

三社会单位消防安全四个能力建设

四消防安全知识

五便案

六案列图片

还主要与平时实际工作中需要注意的几点进行了讲解●一、员工要“三懂”、“三会”、“三能”：
        ①懂得本岗位生产过程中和原材料的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得火灾扑救的方法；
       ②会使用灭火器材，会处理事故，会报火警；
       ③能自觉遵守消防规章制度，能及时发现火灾隐患，能有效扑救初期火灾

二、怎样报火警
        1. 发现火灾拨打“119”时，要沉着、冷静，不要慌乱；
        2. 电话拨通后，即可讲清着火的单位、地址、街道门牌号码，说明是什么着火，是否有人被困，有无爆炸危险物品，火势大小等情况，并还应尽量讲清着火地点或周围的特殊标志，以便于消防队确认。同时，不要急于挂断电话，要注意接警方的提问，并正确、简捷回答，最后要把报警人姓名和报警的电话号码告诉对方，以便联系；
       3. 当对方说明可以挂断电话时，方可挂断电话，并立即派人到门口、街道口或交叉路口上迎候消防车，引导消防队迅速到达火场。
      ●ABC手提式干粉灭火器的使用方法
       达到火场后将灭火器上的保险销拨下，处于上风方向，距燃烧物4m处，一手紧握喇叭口，对准火焰根部，另一只手将启闭阀压把压下，即可喷射灭火。

1、员工岗位防火自查:

首先员工要加强岗位防火自查，单位每一位员工都应熟悉本

岗位的火灾危险性，掌握火灾防范措施；懂得火灾扑救的方法。

每天进行本岗位防火自查，内容有：

A.上班前，责任区域内的电气线路是否完好，电源开关、插

座及用电设备是否正常、消防设施器材是否完好有效、安全出

口、疏散通道是否畅通，有无锁闭、堵塞、占用等情况，确认

无火灾隐患后再进行正常工作。

B.上班期间，不得擅自拉接电线或增加用电量负荷，禁止违

章用火、吸烟等。

C.下班前，要及时切断电源，并对现场进行清理和检查，确认无遗留火种后方可离开。
        2、防火巡查：
       建立防火巡查制度，各门店安全员要坚持开展每日防火巡查；单位安全管理人员定期进行巡视检查、抽查，巡查内容包括有：
       A.用火、用电有无违章情况；安全出口、
       B.疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；有无堵塞、锁闭情况；
      C.消防设施器材、消防安全标志是否完整情况；     
      D.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 
      E.重点部位员工在岗在位情况；      
      F.其他消防安全情况。    
      3、防火检查：

通过培训增强了员工的安全意识也学习到了安全知识。