问道西路店安全自查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查情况 | 整改措施 |
| 1 | 店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等完好情况 | 完好 |  |
| 2 | 联网报警探测器是否有漏洞 | 无漏洞 |  |
| 3 | 交通运输安全：是否检查车辆，杜绝车辆“带病”运行，禁止疲劳驾驶、酒后驾驶、超载、超速等违法行为。 | 是 |  |
| 4 | 贵细药材、营业款、保险柜、贵重成药是否按规定管理、相关台账是否完善； | 是 |  |
| 5 | 消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）是否完好，是否定期维护保养，有无保养记录； | 是 |  |
| 6 | 电源、电器线路有无老化裸露、有无乱拉乱接电、配电箱、插座破损脱落，插线板多路连接等； | 完好 |  |
| 7 | 安全员是否每日安全检查，每周末店长是否带队检查（以检查记录和签字为准）。 | 是 |  |
| 8 | 煎药设备有无漏电现象； | 无 |  |

门店负责人：陈蓉

安全员：陈蓉

上报时间：2015.04.27