## Sheet1
冰箱、冷藏柜情况统计表
片区 | 门店 | 购置日期 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 购买金额 | 数量 | 配置地点 | 用途 | 使用情况 | 维修内容 | 维修时间 | 维修方式 | 维修结果 | 记录人员
崇都片 | 蒲阳路店 | 2014.08.07 | 冰箱 | 富信 | FUXIN | 公司统一购进 | 1 | 蒲阳路店 | gsp检查用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨文英
崇都片 | 奎光路 | 2013 | 药品冷藏箱 | 沈医设 | YY-200 | 公司统一购进 | 1 | 都江堰奎光路 | 冷藏冷链药品 | 温度不稳定 | 制冷系统 | 2014 | 公司安排人员 | 可以用但不保证温度稳定 | 吴阳
崇都片 | 都江堰店 | 2009.12.1 | 冷藏箱 | 沈医设 | YY-200 | 公司统一购进 | 1 | 都江堰店 | 冷藏荭品 | 一般 |  | 2015.3.20 | 换控温器 | 换后正常使用 | 梁海燕
崇都 | 景中店 | 2012 | 药品冷藏箱 | 沈阳市医疗设备厂 | YY-200 | 公司统一购进 | 1 | 景中店 | 冷藏药品 | 正常 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨科
崇都片 | 崇中店 | 7.26 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | yc-100 | 公司统一购进 | 1 | 崇州文化西街17-25号 | 冷链药品 | 良好 | 无 | 无 | 无 | 无 | 刘莎
崇州片区 | 聚源店 | 2014.8.1 | 冰箱 | 富信 | BC-30A | 公司统一购进 | 1 | 店内 | 冷藏 | 正常 | 无 | 无 | 无 | 无 | 何丽萍
崇都片区 | 怀远店 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 店内 to 何丽萍
崇都片 | 问道西店 | 2014.08.07 | 冰箱 | 富信 | FUXIN | 公司统一购进 | 1 | 问道西路店 | gsp检查用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王加兰
崇都片区 | 金带街 | 2010.28 | 冷藏柜 | 星星电器 | zee-108 | 公司统一购进 | 1 | 店内 | 损坏 | 损坏 | 损坏 | 损坏 | 损坏 | 损坏 | 朱玉梅
崇都片区 | 三江店 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 胡建梅
崇都片区 | 翔凤路店 | 2014.8.1 | 冰箱 | 富信 | BC-30A | 公司统一购进 | 1 | 店内 | 冷藏 | 正常 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张艳