**青龙街店停电简报**

7月15日青龙街店因小区电源线路检修，门店全天断断续续停电4次，最后一次停电是下午6点左右，物业说要晚上很晚才能供电（晚上下班时都没有来电）。

门店在下午6点多钟就将冷链药品全部转移到了旗舰店。

门店在今天早晨上班的时候有电了，已将冷链药品全部转回青龙街店。

特别提醒！！

如果门店停电，请各位店长务必做好以下工作：

1.及时告知质管部备案，质管部配合处理。

2.就近租用发电机或转移冷链药品。

3.在冷链监控群告知工程师，暂停报警信息推送。来电后再告知工程师，回复报警信息推送。

4.请各位报警信息接收人，晚上手机不要设置静音，手机不能远离自己。

5.晚上收到停电报警信息，一定要赶到门店核实（或通过万店掌核实），确认后立即转移冷链药品。

质管部2021.7.16