浆洗店国庆期间安全情况

国庆期间在店长的带领下进行了安全检查并组织店员学习了安全知识，对之前的检查进行了整改。

| 四川太极大药房连锁有限公司浆洗店 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治安安全自检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 是 |  | 否 |  | 若选择否请注明具体存在的问题 |  |
| 1 | 是否设有兼职安全员，负责店上日常安全工作。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否定期（每周至少一次）开展安全自查，并作好安全记录。自查后若有安全隐患是否按要求上报，并及时整改。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否定期开展安全培训工作，并作好记录。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 5 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 8 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 9 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 11 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  |  | 否 |  |  |  |
| 12 | 下班后是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 13 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 14 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品14，其存放及管理是否符合规定。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 15 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 16 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 17 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 18 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 19 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 20 | 能否正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。 | 是 |  |  |  |  |  |
| 店长：辜瑞琪 检查人员：蔡亚丽 |  |  |  |  |  |  | 检查日期：2012.10.08 |

- 在国庆期间一切正常没有发生安全事故。