四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-1

综治与消防

2011-11-9  第11期（总第38期 ）                       （119特刊）

人人参与消防•共创平安和谐

安全宣传

2012年11月9日在全国各地开展的是第22届“119”消防日主题宣传活动，今年119消防日宣传主题确定为：人人参与消防•共创平安和谐。

“人人参与消防，共同预防火灾”是我们每个公民共同的责任，也是每年全国119消防宣传日活动不变的主题和要求。消防安全工作直接关系着社会经济的发展，涉及千家万户的安全。我们党和国家历来十分重视消防工作，“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，这十八个字高度阐明了火灾预防工作的重要性。

“人人参与消防，共同预防火灾”是唤起全民众对消防工作的重视，我们的幸福生活来之不易，我们需要平安的生活、平安的世界，只有这样我们的生活才能真正变得丰富多彩。如果没有消防安全，我们已获得的物质成果就会遭到毁灭；如果没有消防安全，我们就无法进行正常的生产和生活。

企业是社会的一份子，增强员工的消防安全意识，是我们企业的责任，我们要加大这项工作的监督力度，要发动广大员工共同参与，共同做好消防工作，把火灾发生的可能性降到最低，形成全公司上下共同预防火灾的新局面。

火灾预防是人类社会、乃至企业生存的必然要求，预防火灾是我们的共同责任，全体员工要自觉行动起来，积极参与到消防工作中来，努力学习消防常识，掌握火场基本逃生技能，遵守消防法律法规、规章制度；自查自纠本部门、本岗位及身边的一切火灾隐患，不留下一个险情，不遗落一个漏洞，对火灾保持高度警觉，确保企业正常经营秩序和发展，携手共创平安、和谐、美好的幸福生活。

事故案例

一、火灾的危险性

火是人类赖以生存和发展的一种自然力。可以说，没有火的使用，就没有人类的进化和发展，也就没有今天的物质文明和精神文明。当然，火和其他物质一样也具有两重性，它给人类带来了文明和幸福，促进了人类物质文明的不断发展。但是火也给人类带来了巨大的灾难，火一旦失去了控制，超出有效的范围，就会烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富，甚至夺去许多人的生命和健康，造成难以挽回和弥补的损失。

二、2000年—2011年全国历次重特大事故

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-2

1、2000年3月29日凌晨3时，河南焦作“天堂”录像厅火灾，74人死亡。起火原因：

石英电暖器烤燃邻近可燃物。

2、2000年12月25日，河南洛阳市东都商厦发生特大火灾事故，309人死亡。起火原因：东都分店非法施焊，超员纳客，管理混乱、重大隐患拒不整改等。

3、2002年10月29日凌晨3时，南宁矿务局二塘煤矿发生特大电气火灾事故，死亡30人。起火原因：变压器超负荷运行。

4、2003年11月3日凌晨5时，湖南衡阳发生特大火灾，20名消防官兵牺牲。起火原因：楼底层一商铺熏烤“八角”引起，至引起楼3000平米建筑坍塌。

5、2004年2月15日13时，吉林市中百商厦发生特大火灾，54人死亡，70人受伤。起火原因：中百商厦“伟业电器”员工将点燃的香烟掉落在库房中。

6、2005年12月15日16时10分，吉林省辽源市中心医院住院楼突然停电，电工在一次电源跳闸、备用电源未自动启动的情况下，强行推闸送电。16时30分许，配电箱发出“砰砰”声，并产生电弧和烟雾，导致配电室发生火灾，造成了火势的迅速发展蔓延。在这场火灾中，过火面积达5714平方米，造成40人死亡、28人重伤、182人受伤，火灾直接损失821.9214万元，是建国以来卫生系统的最大一起火灾。

7、2005年6月10日中午11时45分，广东省汕头市潮南区峡山街道华南宾馆发生特大火灾，过火总面积2800平方米，过火房间43间，共造成31人死亡、16人受伤(其中三人重伤)。

8、2005年12月25日23时许，广东省中山市坦洲镇文康路一西餐厅发生火灾，大火10分钟后被扑灭。火灾造成26人死亡、8人受伤。

9、2007年10月21日21时，莆田市鞋面加工作坊发生特别重大火灾事故，37人死亡，19人受伤。起火原因：电线老化。

10、2008年9月22日22时48分，广东深圳市龙岗舞王俱乐部发生特大火灾，44人死亡，64人受伤。起火原因：发射礼花弹，引燃天花板。

11、2009年1月31日23时30分，福建长乐市拉丁酒吧发生特大火灾，15人死亡。起火原因：桌面燃放烟花。

12、2010年11月15日14时15分，上海静安区胶州路一栋28层居民宅发生严重火灾，58人死亡，78人受伤。综合楼改造中违规电焊作业。

13、2011年7月22日凌晨4时，京珠高速，河南信阳明港附近，一辆35座大客车发生燃烧，41人死亡，6人受伤。起火原因：事故车上非法携带、运输的易燃化工产品。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-2

消防知识

三、火灾的概念及分类

（一）、火灾的概念

凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，都称为火灾。

（二）、火灾的分类

1、A类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

2、B类火灾：指甲、乙、丙类易燃液体，如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；

3、C类火灾：指可燃气体，如液化石油气、煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

4、D类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、钴、锂、合金等燃烧的火灾；

5、带电火灾：指带电物体燃烧的火灾。

四、发生火灾的应急处理

1、工作场所或岗位上发生火灾，立即启动应急预案，拨打“119”报警，疏散其他人员（或客户），同时组织人员取就近的灭火器材灭火。

2、因电路、电器起火，在使用消防水灭火前（店内有消防栓的），应先切断（关闭）电源总闸，再用水灭火。

3、因厨房煤气灶起火，在场人员要立即关闭煤气阀，并立即用灭火器灭火；油锅起火，在场人员要先用锅盖封盖灭火，电磁炉起火先关掉火源，再用灭火器材灭火。

五、如何拨打“119” 报警电话

拨打119电话报警时要沉着、冷静。拨通119电话后，应首先询问是否火警台，得到肯定答复后，立即讲明发生火灾的单位、地点、靠近何处、着火物品、火势大小，是否有人员被困、有无爆炸危险物品、放射性物质等情况。还要讲清楚报警人的姓名、单位和电话号码，并注意倾听火警台的询问，准确、简明的给予回答。放下电话后派人到路口接应引导消防车。

六、火场上如何逃生

逃生的方法因火场上的火势大小、被围困人员所处的位置不同和使用器材不同而有所不同。概括起来讲，主要有如下几种：

(一)立即离开危险区

一旦发现自己处在火场的最危险地区，生命受到威胁时，要立即停止一切工作，争分夺秒，设法脱险。脱险时，要观察、判断火势情况，明确自己所处环境的危险程度，以便采取相应的逃生措施和方法。

(二)选择简便安全的通道和疏散设施

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-3

选择逃生路线，应根据火势情况，优先选用最简便最安全的通道和疏散措施。如楼房着火时，首先要选用安全楼梯、室外疏散楼梯、普通楼梯、消防楼梯等，特别是防烟楼梯，室外疏散楼梯，更为安全可靠，在火场逃生时应充分利用。

若以上通道被烟火封锁，可考虑利用阳台、窗口、屋顶、落水管、避雷针等脱险。

(三)使用简便防护器材

火场上的烟雾含有许多有毒有害的粒子，因此逃生时要注意隔开浓烟，可用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻，若无水时，使用干毛巾、干口罩也可以，在穿过烟雾区时，要将口鼻捂严，还要尽量贴近地面行进或爬行。

如果出口被烟火封住，冲出险区有危险，可以将身上浇冷水，或者用湿床单、湿棉被等将身体裹住，有条件的可穿上阻燃服，然后快速冲出危险区。

(四)自制简易救生器材

当各个通道全被烟火封锁，难以冲出时，千万要保持冷静，并想方设法自制简易救生器材逃生。高楼层着火时，可利用各种结实的绳带，或将被褥、床单、窗帘布等撕成长条，拧成绳，然后将其拴在牢固的窗框、床架或室内其他牢固物件上，再沿绳缓缓滑到地面或下层的安全区域，若情况紧急，低楼层或不高的地方，地面十分柔软，可以跳下逃生，但地面硬时，要先抛掷一些棉被等铺垫，以减少伤害，但在高楼层处千万不能跳楼，否则伤亡情况严重。

(五)寻求暂时避难

在所有通道均被烟火严密封锁又无人救助的情况下，应积极寻找暂时的避难场所。利用设在电梯间、走廊末端等避难间或卫生间，躲避烟火的侵害，应关闭迎火的门窗，打开背火的门窗，若发现有烟进入室内，要赶紧把窗户关上，用手巾等织物堵住漏烟的门窗缝隙，向高温处或地面洒水，坚持到逃生机会的到来。

七、逃生时的注意事项

（一）、一定牢记发生火灾时要报警。

（二）、生命第一重要，千万不要因为寻找贵重财物而耽误逃生时间。

（三）、楼房起火时，不能乘普通电梯逃生，因为起火很容易断电，或者使电梯轿箱受热变形卡壳而使逃生失败。

（四）、不能在浓烟弥漫时直立行走，否则极易呛烟和中毒。

（五）、在室内发现外部起火，开启房门时，须先触摸门板，若发现发热或有烟气自门缝窜入，就不能贸然开门，而应设法寻求其他通道，若发现不热，要缓缓开启，并在一侧利用门扇作掩护，防止烟气熏倒或热浪灼烧。

（六）、逃生时，每过一扇门窗，应随手掩护，以防止烟火沿通道蔓延。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-4

（七）、逃生者若身上着火，应迅速将衣服脱下或撕下，或就地翻滚把火扑灭，但要注意不要滚动过快，切记不要带火迎火跑动。若附近有水池、河、塘等，要迅速跳入水中，以灭去

身上的火。

（八）、逃出火场危险区后，受害者必须留在安全地带，不要重新进入火场，以免发生危险，如有情况，应及时向救助人员反映。

（九）、服从公司志愿消防队或公安消防队的指挥。

八、几种具体火灾下的脱险办法

火灾无情，一旦发生火灾，大家要保持清醒的头脑，争分夺秒，快速离开。万一被火围困，更要随机应变，设法脱险。

▲办公楼起火时如何脱险

现代办公楼由于桌椅等可燃物较多，当发生火灾时，逃离比较困难。一旦楼房着火，应当按以下方法逃生：

１、当发现楼内失火时，切忌慌张、乱跑，要冷静地探时着火方位，确定风向，并在火势未蔓延前，朝逆风方向快速离开火灾区域。

２、起火时，如果楼道被烟火封死，应该立即关闭房门和室内通风孔，防止进烟。随后用湿毛巾堵住口鼻，防止吸入热烟和有毒气体，并将向上的衣服浇湿，以免引火烧身。如果楼道中只有烟没有火，可在头上套一个较大的透明塑料袋，防止烟气刺激眼睛和吸入呼吸道，并采用弯腰的低姿势，逃离烟火区。

３、千万不要从窗口往下跳。如果楼层不高，可以在消防人员的组织下，用绳子从窗口降到安全地区。

４、发生火灾时，不能乘电梯，因为电梯随时可能发生故障或被火烧坏；应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑；如果中途防火楼梯被堵死，应立即返回到屋顶平台，并呼救求援。也可以将楼梯间的窗户玻璃打破，向外高声呼救，让救援人员知道你的确切位置，以便营救。

▲楼梯被火封锁后怎么办

楼梯一旦被烧断，似乎陷入“山穷水尽”的绝境，其实不然。

１、可以从窗户旁边安装的落水管道往下爬，但要注意察看管道是否牢固，防止人体攀附上去后断裂脱落造成伤亡。

２、将窗帘撕开连结成绳索，一头牢固地系在窗框上，然后顺绳索滑下去。

３、楼房的平屋顶是比较安全的处所，也可以到那里暂时避难。

４、从突出的墙边、墙裙和相连接的阳台等部位转移到安全区域。

5、到未着火的房间内躲避并呼救求援。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-5

６、跳楼往往凶多吉少，是最不可取的逃生方式。但如果你被困在二层楼上，迫不得已则可采用双手扒住窗户或阳台边缘，将两脚慢慢下放，双膝微曲往下跳的方法。

▲当楼内房间被火围困时怎么办

楼房发生火灾后，能冲出火场就要冲出火场，能转移就要设法转移。火势强烈，实在没有道路逃离时，你可以采用下述方法，等待求援：

１、坚守房门，用衣服将门窗缝堵住。同时要不断向门、窗上泼水。

２、室内一切可燃物如床、桌椅、被褥等，都需要不断向上泼水。

３、不要躲在床下、框子或壁橱里。

４、设法通知消防人员前来营救。要俯身呼救，如喊声听不见，可以用手电筒照射，或挥动鲜艳的衣衫、毛巾及往楼下扔东西等方法引起营救人员注意。

▲身上衣服着火怎么办

１、不要盲目乱跑，也不能用手扑打。应该扑倒在地来回打滚，或跳入身旁的水中。

２、如果衣服容易撕开，也可以用力撕脱衣服。

３、营救人员可往着火人身上泼水，帮助撕脱衣服等，但不可以将灭火器对着人体直接喷射，以防化学感染。

▲公共场所着火怎样脱险

１、首先要观察太平门的位置，了解紧急救生路线。这样，万一发生危险，也可望从容脱险。

２、烟火起，莫惊慌，应辨明方向，认准太平门、安全出口、避难间的位置，选好逃离现场的路线。

３、沿着疏散通道往外走，千万不要拥挤、盲从，更不要来回跑。

４、不要往舞台上跑，因为舞台可燃物多，安全疏散出口宽度小，而且还要爬梯，很危险。

５、如果烟雾太大或突然断电，应沿着墙壁摸索前进，不要往座位下、角落里乱钻。

九、公司常用灭火器简介

灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具，在火灾初起之时，由于范围小，火势弱，是扑救火灾的最有利时机，正确、及时使用灭火器，可以挽回巨大的损失。

灭火器结构简单，轻便灵活，稍经学习和训练就能掌握其操作方法。目前公司常用的灭火器以ABC干粉灭火器为主，配有少量的二氧化碳灭火器（在机房）。

(一)灭火器的灭火作用、灭火范围

1、ABC干粉灭火器

干粉灭火器的作用表现在：一是消除燃烧物产生的活性游离子，使燃烧的连锁反应中断；二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热，并放出蒸气和二氧化碳，达到冷却和稀释燃烧区空气

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-6

中氧的作用。

干粉灭火器的灭火范围：适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾和A、B、C、D类物质燃烧的火灾。

2、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器的灭火作用表现在：当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30％-50％时，能使燃烧熄灭，主要起窒息作用，同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能，也就有一定的冷却作用。

二氧化碳的灭火范围：适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾，以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。

(二)灭火器的使用方法

手提式ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器的使用方法

取就近的灭火器迅速赶到火场，在距起火点5米处，先撕掉安全铅封，拨掉保险销，站立在上风处，然后右手紧握压把，左手握住软管前端的喷嘴对准火焰根部，按下压把左右扫射，由近向远迅速向前推进，直至火焰全部扑灭。

警言

我们是商业零售经营性质的企业，预防火灾是我们全体员工的共同责任，我们要高度认识火灾的危险性，落实责任，认真履行职责，从部门做起，从每个岗位做起，从没个员工做起，做到处处防火、事事防火、时时防火，及时消除隐患，不留一丝隐患，才能避免火灾对我们的侵害，才能真正远离火灾。

隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山

--------- 太极大药房保卫部 --------