四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-1

综治与消防

2012-12-24  第12期（总第39期 ）

安全信息

1、12月19日，按公司人力资源部安排，对9名入职新员工进行了岗前安全教育培训。

2、12月20日，集团公司安全办王（庆）副科长、股份公司保卫部邓（卫）部长对我公司2012年度的安全工作例行了考核。

3、为规范2013年安全工作，保卫部门对药店安全台账进行了修改，其中“药房安全巡（检）查登记”由保卫部门统一发放，其余安全台账由药店自行负责打印。

安全检查

为做好2013年元旦节期间安全工作，各片区在元旦节前要组织人员对本片区内的药店安全工作进行检查，确保2013年元旦节期间无安全事故。

安全教育

抓好冬季防火工作

年末春初，是用电、用火的高峰时期，也是火灾、案件故意的高发时期。因此，各级部门要高度重视并抓好冬季防火、用电工作，积极开展安全隐患排查，消除一切不安全的事故根源，把各类安全隐患控制在萌芽状态之中，确保公司人、财、物的安全。冬季防火工作重点要抓好以下几方面：

一、开展安全宣传与教育。

加强消防宣传力度，要充分利用各种会议、早会、板报等手段宣传防火知识，开展消防安全安全教育，使消防安全意识深入人心，形成人人参与，上下一心，齐抓共管的局面。

二、完善制度、职责及预案。

要加强防火制度的落实，针对重要场所、重点部位制定火灾事故、应急疏散和灭火预案，要精心演练，逐步完善。各级管理人员要加强责任心，落实岗位责任制。同时对违反消防管理的部门和人员，要坚决予以纠正、查处，要加大处罚力度。

三、落实安全检查与隐患整改。

公司各级部门、片区、门店（以及柜组、班组），要坚持每日巡查，周末检查，月末大查，以及重大节日前的重点安全检查。对发现的每一处火灾隐患都要做到“四个明确”， 即明确

火灾隐患的基本情况，明确整改措施，明确整改时限，明确整改责任，做到有检查，有登记，有回复销案。隐患排查内容主要包括：

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-2

- 灭火器材、应急疏散标志、应急照明、消防报警系统等各类消防设备的检查、维护保养

工作，使各类消防设备全部处于正常使用状态。

2、经营场所的疏散通道、安全出口是否畅通等。

3、电工要重点对经营场所的电、气线路检查，布局符合规范，防止因线路安装不当而引发火灾。

4、电器设备的正确使用，严禁超负荷运行。

5、宿舍要严禁使用大功率电饭煲，电磁炉、烤火炉等用具，严禁在宿舍内将电源线路乱拉乱接，要预防煤气中毒事件。

四、严格执行各项安全操作规程。

要加强设施设备使用和管理，要严格按照安全操作规范、流程操作，严禁违章操作，防止触电、伤人等安全事故的安生。

事故案例

新都仓库大火烧毁4000平米商铺，损失过亿

火情

2012年12月23下午4点左右，新都天旭仓储配送中心突发大火，大火燃烧面积达4000平米，燃烧持续5个多小时，机油等易燃品还引发爆炸。

因为商户在仓库中存储有大量的机油、油漆等易燃品，火势越烧越大，并由最初起火的D区仓库蔓延到C区仓库。一个小时以后，C区D区两个区域仓库全部引燃。据消防人员介绍，过火面积达4千平米，钢架结构的库房局部变形和垮塌。此次大火燃烧持续了5个多小时。

全力灭火

下午4点16分接警后，共出动1个消防中队和3个政府专职队参加救火。随后，成都消防又增派10个消防中队、40辆消防车、共200名消防官兵参与灭火、救援。

为了应对火情，首次动用四川唯一一套先进的“远程大功率供水系统”的装备，从6公里外取水救火。

“过火面积约4千平米，这是继12月份五块石大火外，成都发生的又一起大火。”一些机油、润滑油等四处流淌，流到哪火就烧到哪，因此火势蔓延极快。为控制火势，消防官兵赶到现场后，立即调集来工程车，拖运沙土来对流淌火进行拦截，防止了火势向周边仓库的蔓延，“及时确保周围两万多平米仓库的安全。”

在救火的过程中，消防队员使用了沙土埋火，高压水龙头喷射等多种灭火方式。截至12月23日21点15分，天旭仓储火灾无人员伤亡，经消防、公安等部门努力，火势已得到有效控制，正努力扑灭最后余火，邻近周边企业生产秩序正常。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-3

火势凶猛

大火燃起15分钟后，火势开始蔓延到了整个D区仓库，商家存储的油漆、机油等易燃品加快火势扩散的步伐，并开始波及C区仓库。

据目击者介绍，昨日下午4点刚过，位于天旭仓储配送中心D区的一户商家起火，该商铺起火后，仓库保安及附近商家曾尝试泼水救火，但由于燃烧物中有油漆、机油等易燃物，无法控制火势的蔓延。一位保安介绍，当时火势很大，火苗蹿上空中，吓得围观人群连连惊退。

经营汽车配件商家的库房中储存有大量的机油、油漆、汽油及空调用氟，这些易燃品助长火势迅速扩散，并波及到仓库C区。燃烧过程中还发生了爆炸，记者在火场附近发现了机油罐的爆炸碎片，在距离D区火灾现场15米距离的地方，一个印有“氟利昂”标志的袋子从火海中飞出，击中了记者的脸部。

钢架结构的库房开始出现局部变形和垮塌。所幸商家基本已经全部撤离了火灾现场。

截至下午5点，C区D区约4000平米的仓库全部引燃。钢架结构的库房局部变形和垮塌。未被火势波及的B区、A区商户开始紧张转移汽配用品，警方的警戒线扩大到了距离火场约500米处。

火因

部分目击者称，起火原因可能是D区的一名商户在烤火或是使用电焊时，火星溅到了一个密封不严密的机油桶内，引发火灾。汽配城的商家大多出售机油等易燃品，一家商铺的火情引发了连锁大火。

在地区边的B区仓库打开了一个消防栓，里面有水涌出。商家朱先生表示，消防栓有两道开关，除了消防龙头上的环形开关外，下部的水管处还有一层水闸，在发生火情时，一些急于灭火的人或许没打开水闸，因此延误了救火。

火灾损失过亿7名商家称损失超千万

在火灾现场，数百名在火灾中存在损失的商家在警戒线外等待火情的最新报告，C区的汽配店老板赵树林说，他在配送中心有2间约150平米的商铺，存有价值200万元的发动机、汽车零件等机修零件，这些货品全部在火灾中燃烧殆尽。

走访了80名商家，有7名商家自称自家损失超过千万，23户商家称各自超过500万。记者估算了一下，在4000平米受灾的C区和D区的仓库中共有200多户商家，平均每户商家仓库中存储的商品价值200万元，仓库损失的货品，再加上被烧毁的厂房，损失大概过亿元。

让我们永远牢记：隐患险遇明火，防范胜于救灾，责任重于泰山！

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-4

--------- 太极大药房保卫部 --------

2012.12.24

感谢公司领导、全体员工一年来对公司安全工作的关心、支持、参与。

祝各位员工新年快乐！