温江店安全自查报告

1、有4具4千克ABC干粉灭火器已过期，但压力表正常	。

2、冰柜门锁已坏，需要更换。

3、中药柜角落的网线和电话线太多，需要归顺处理。

其余正常。

温江店：杨治秀

2012年4月10日