安全自查报告

华油路店通过对本店进行全方位的安全排查工作，现就对其安全自查工作进行小结：

- 本次安全自查由本店安全员完成，除自查外还要负责日常安全工作的安排及安全培训工作。

- 定期开展安全培训工作，并作好记录。

- 本店设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。疏散通道、安全出口是畅通。门、窗、锁、门上报警器完好。安防系统能正常工作。

- 店上电路未老化、积尘，未损坏、漏电。线路放置安全。

- 消防报警器材完好无损，能正常使用，放置口未被遮住，卫生状况良好。未有违规使用电器。

- 没有存放易燃、易爆、易腐蚀物品，收银台没有存放大额现金,金额大的均按规定存入银行。

- 做好安全知识的宣传教育工作，能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

华油路店安全员：何莉莎

2012年4月10日