大邑安仁千禧店“安全大排查月”自查报告

根据公司“安全大排查月”的通知，我店对本门店的安全情况进行了全面仔细的检查。

检查内容如下：

1. 门店无特种设备、无危化品。

2、电气设备可靠接地。

3. 用电设备的使用严格按照安全操作规程使用。

4. 无任意拉线接电现象。

5. 无使用大功率电器现象。

6. 线路无超负荷运行现象。

7. 消防设备、设施完好，安全通道畅通。

8. 安防联网报警设备运行正常

9. 宿舍安全情况：重点检查了防盗设施和用电、气的安全防护情况，无安全隐患。

10.每天进行安全工作巡查，并作好记录。

大邑安仁千禧店

2012.4.20