邛崃汇源店安全自查表

| 安排电工开展对药店、库房、办公楼等电（气）器线路的检查 | 一是检查线路负荷情况；二是拆除乱拉乱接的电线；三是对老化的线路报请更换；四是对裸露接头的处理，未穿管的电线要穿管处理；五是对经常出现跳闸、发烫、冒胶臭味的线路进行原因调查、更换整改。 无此类情况 |
| --- | --- |
| 将药店电器线路空气开关进行改装 | 无此类情况 |
| 药店内厂家赠送或药店自行购买的饮水机、微波炉，以及其他小电器要立即进行清理 | 每天打扫 |
| 药店不准私自接受厂家赠送的礼品或者金钱 | 从未接收 |
| 使用饮水机增加的插线板不得放置在地上，应挂离地面并固定在离饮水机两侧 | 是的，按此方法办理 |
| 药店员工使用充电器，在使用完毕后，要立即拔掉插头。 | 是的 |
| 药店员工须掌握消防基本知识，会报警、能正确使用灭火器。对初起电气火灾要先关电源，然后使用灭火器灭火，严禁用水灭火。 | 是的，按要求培训过 |
| 药店要加强对消防器材的日常维护、保养、检查，保证消防器材随时处于良好状态，对已过期、损坏等不能正常使用消防器材要及时报请公司更换。 | 日常维护、保养、检查，保证消防器材随时处于良好状态， |
| 药店、仓库内严禁堆放易燃物品，安全通道、消火栓、灭火器（箱）、防火卷帘门下方严禁堆放障碍物，要确保各类消防设施设备正常运转、取用。 | 严禁堆放易燃物品 严禁堆放障碍物 确保各类消防设施设备正常运转、取用。 |

自查时间：     2012年4月20日                         安全员：王良红