大邑富民路安全自查

公司及保卫部：

在店长何霞的带领下，我店于2012年4月9日下午16：30展开了安全检查，情况如下：

- 电器线路正常，没有超负荷运行

- 疏散通道、安全出口畅通

- 疏散标志、应急照明正常

- 灭火器完好、可用

- 红外线报警设备正常

- 收银钱箱大金额现金没有超过标准

- 员工没有违反安全管理制度现象

检查完毕，特此回复

门店：大邑富民路店

负责人：何霞

2012年4月9日