龙华北路店安全检查

龙华北路北路店于4月9号安全检查如下：

1.门店上所有电路完好无损，没有老化、积尘、漏电等。

2.店内禁止吸烟，严禁出现烟火。能够正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。疏散指示标志和应急照明设施都正常。店内没有放有易燃、易爆、易腐蚀物品。

3. 门、窗、锁、门上报警器完好，安防系统运行正常。下班后关闭所有的电器，并将插座断电。

4店上没有有大功率电器，无违规使用电器。

5.贵细以及备用金下班后及时放入保险柜存放。当天营业额及时存入银行。

甘金霞

时间:2012年4月9号