浣花滨河店安全自查

1：电气线路运行正常，设备插头一切正常

2：用电，用水，无违规情况，无用火情况

3：灭火器正常养护，灭火器指针在正常范围，可用，消防设施完整

4：应急照明灯，安全指示出口正常

5：钱箱无超标金额，每日营业额入行

6：红外线报警设备运行正常

7：多雨多雷天气到来，电源下班前必须断完

8：组织员工进行了安全培训，强调了现金管理，电源管理，自身安全和紧急事故的应急处理上报等

浣花滨河店：胡玉

2012.4.9