光华店安全自查情况汇报

2012年4月9号光华店进行了全方位拉网式的安全自查，未发现安全隐患，具体情况如下：

1、设施设备运行正常，在操作电器设备时严格按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等），店上电路无老化、积尘，损坏、漏电等情况，线路的放置安全。

- 疏散指示标志和应急照明设施符合规定，安全出口畅通，门、窗、锁完好，安防系统完好正常工作，

3、消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材完好，放置位置未被遮挡，卫生情况良好。

4、下班后按要求关闭了电器设备、电源及门窗，收银台未存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分按要求存入银行。

5、贵细药材设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台全部上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。