邛崃大邑片安全自查表

根据公司“安全大排查月”的通知，片区对片区内十五家门店的安全情况进行了全面仔细的检查。

检查内容如下

- 片区内邛崃中心店微压煎药机、切片机、打粉机，微波炉一切正常。其余十五家门店微波炉都正常使用，其他设备均无。

- 片区内门店无危险品，无安全隐患

- 片区内门店电器类：电器设备可靠接地，用电设备的使用严格按照安全操作流程，没有拉线接电，没有使用大功率电器，没有超负荷，下班前都关闭所有电源

4.片区内门店安防联网报警设备运行正常

5.片区内十五家门店每天做好安全工作自查，并做好记录，但是大邑沙渠未做好任何记录已经让门店新任店长严格按照要求做好记录。

6.片区内门店消防设备、设施完好，安全通道畅通

7.片区内宿舍安全情况：重点检查了防盗设施和用电、气的安全防护情况，无安全隐患

邛崃大邑片：强丹

2012-4-27