群和街店安全检查情况说明

我店根据公司发的34号文的要求，在6月10日对门店进行了安全检查，现将检查情况汇报如下：

1.检查了门店的电路线路，未发现有裸露的电线、过热及超负荷运行等现象

2.消火栓门、灭火箱无堵塞现象

3.红外线报警设备运行正常

4.疏散通道、安全出口通畅，无赌塞

5.收银钱箱无超标准的大额现金，保险柜无过多过夜现金

6.水管无漏水，破裂等情况

7.收银台这边的橱窗，下暴雨还是会浸水

群和街店

2012年6月13日