崇州金带街店安全大排查自查报告

- 治安管理：

- 门窗锁完好

- 现金管理按规定存进银行

- 保险柜完好，固定，钥匙密码双人管理。

- 贵细药材管理：每天按五双管理出入保险柜，登记，销售。

- 消防管理：

- 消火栓、灭火器（在有效使用期内）完好可用，无遮挡，堵塞

- 疏散通道、安全出口畅通，疏散标志、应急照明正常

- 电器设备、电源插头、线路正常，无过热、短路现象

- 用电用火无违章行为

- 安全生产：打粉机按打粉流程正常操作使用

- 联网报警：联网报警设备运行正常，通讯线路正常，监控系统正常

崇州金带街店：郑红艳

2012年6月4日