四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称光华村                              时间： 2012  年9  月19 日

| 被检查时间 | 20120918 | 要求整改 时间 | 20120919 | 实际整 改时间 | 20120919 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 20120919 | 隐患整改复查人员 | 魏津 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | - 检查灭火器是否过期 - 收银台电线整理 - 电脑线路不规范 4.插线板多路连接 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 已经全面检查合格 - 电线和电脑线已整理 - 有问题插板已经整理 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：                                        制表人:魏津