四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：龙潭西路店                              时间：2012年9月25日

| 被检查时间 | 2012年9月21日 | 要求整改 时间 | 2012年9月24日 | 实际整 改时间 | 2012年9月22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2012年9月25日 | 隐患整改复查人员 | 赵欢 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1：灭火器积尘 2：每日安全巡查记录的完善 3：灭火器上需粘贴“保养及使用”标签 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1：积尘已清除 2：安全记录已按照检查人员要求做成了小本子，以便备查 3：灭火器“保养及使用”标签已粘贴 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：                                        制表人:赵欢