关于做好2013年“春节”期间

安全工作的自查报告

根据公司2013.1.28下发的关于做好2013年“春节”期间安

全工作的通知，现我店自查情况如下：

（1）贵细药材、现金、保险柜规范管理；（2）、消防设备设施、器材完好可用；（3）、视频监控系统运行正常、（4）安防联网报警系统运行正常，按规定设防、撤防；（5）、电（气）器线路无裸露、无插座接触不良、或超负荷运行等情况；（6）、带压力煎药设备无漏电现象、按规程操作；（7）、财务票据及印章按规定管理；（8）、营业场所安全防护到位；（9）宿舍防盗设施和用电、用气的安全防护到位。

金丝店

刘芙蓉

2013.1.29