光华片区春节安全自查汇总

光华片区共17家门店（光华店、光华村、送仙桥、十二桥、枣子巷、清江东路、群和店、浣花店、西一段店、龙华北路、燃灯寺、顺和店、双楠店、黄金路、土龙店、营兴街、五里墩）在店长的带领下，进行了安全自查，现将自查情况做一下汇报：

- 收银台内未存放大金额现金，除当天备用金外，营业款全部按要求存入银行；

- 按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性并提高警惕性，若发现有安全隐患的及时按要求上报，并及时整改；

- 店内均无监控系统，上班人员到位，无影响；

- 配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材；

- 店内安防连网报警系统运转正常，无撤防等情况，营业场所内安全防护到位；

- 有煎药机的门店组织进行自查，严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机严格按照安全操作流程使用进行操作；

- 店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

- 加强印章的管理，用印按要求审批，做好安全知识的宣传教育工作，做好防火灾，防盗工作；

- 本片区内无员工宿舍；

光华片区：马婷

2013-01-30