### 邛崃大邑片需要维修清单

- 大邑富民路：中药贵细柜玻璃门损坏，店内墙体因漏水导致脱落

- 大邑子龙：灯管灯座已坏需要维修

- 大邑内蒙古1店：中药贵细矮柜玻璃掉一层需安装。卷帘门已坏需维修。

- 大邑沙渠：电路短路扥管不亮。

- 邛崃洪川小区：需要安装空调门帘。

- 邛崃羊安店：招牌灯不亮，线路短路。

邛崃大邑片：强丹

2013-1-7