四川太极大药房连锁有限公司

公文呈报单

2013年1月7日

| 文件标题：关于崇州温江片区各个门店需要维修帮助申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容提要： 温江政通店需要维修：1、灯管一组线路烧坏；2、卷帘门锁旧了很不好用，有时拧不动。 郫县东大街店需要维修：卷帘们下面屋檐天花板。 温江同兴店需要维修：1、换灯管10根；2、厕所洗漱池靠墙处脱胶，松动。 崇州市崇阳镇九龙路药店需要维修：卷帘门不好开关，拉不动。 崇州中心店需要维修：卷帘门部分零件已经全部老化，开关都很困难，需要更换。 温江中心店需要维修：厕所冲水的阀门坏了，需要更换阀门 崇州三江店需要维修：1、卷帘门容易卡死；2、背柜玻璃损坏严重，需要安装玻璃3、背柜下面的货柜门损坏，需要修理。 温江和盛镇中心广场药店需要维修：1、门店店招；2、门店卷帘门 |  |  |  |
| 呈报部门： | 崇州温江片区 | 呈报人： | 骆大辉 |
| 部门负责人意见： |  |  |  |
| 分管部领导意见： |  |  |  |
| 董事长意见： |  |  |  |