四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：   浆洗街店

| 被检查时间 | 2013年1月10日 | 要求整改 时间 | 2013年1月31日 | 实际整 改时间 | 2013年1月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2013年2月5日 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 | 辜瑞琪 |
| 要 求 整 改 内 容 | 有一组线路合并跳闸短路，保险柜太小 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 线路已经分开接线，得到整改。保险柜狭小已向公司领导反应，待处理。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：辜瑞琪