怀远店安全大排查自查报告

- 有4具4kg干粉灭火器压力指针在绿色区域。

- 收银台电话线、网络线较多，可能存在安全隐患。

- 门店除安防电源以外，饮水机、电脑电源，使用完毕都拔下电源插头。

- 门店无大功率电器，无任意拉线接电现象。

怀远店：王雪莲

2013年4月2日