崇州温江片区2013年清明节前门店自查情况

崇州中心店，金带街店，九龙店，三江店，怀远店，羊马店，温江店，政通店，和盛店，同兴店,郫县店在各店店长的带领下进行了节前自查，情况如下：

- 门店电器设备正常，无超负荷使用。

- 门店除安防电源以外，饮水机、电脑电源，使用完毕都拔下电源插头。

- 门店配备灭火器安全有效能正常使用。

- 设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。

- 疏散通道、安全出口畅通。

- 门、窗、锁完好.下班后安防连接并布防。

- 各店的贵重品，现金均按照公司要求执行。

- 库房及店堂内禁止吸烟，严禁出现明火。

崇州温江片：骆大辉

2013-4-2