城中片区五一节安全自查汇总

城中片区15家门店在店长的带领下，配合五一节期间，各门店进行了安全自查，具体的门店名单如下：1红星店、2浆洗店、3黄苑东街、4人中店、5滨江店、6金丝店、7北东街、8通盈店、9华泰店、10水杉店、11一环路南一段、12柳翠路店、13观音桥店、14白马寺、15交大三店。

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行.

（7）4月26日在片区常规疾病培训时强调门店的安全（包括货品安全、财产安全及员工的人身安全）。

城中片区：刘琴英

2013.4.26