第一条  为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

●第二条  消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第三条  国务院领导全国的消防工作。

第四条  国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为消防安全重点单位。

●消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和开展消防演练。

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

法律责任第六十条规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道

）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第四章  灭火救援

第四十四条规定，任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

●消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

●单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。

单位怎样开展防火检查
        
       消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：     
       （一）用火、用电有无违章情况；     
      （二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 
      （三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；     
      （四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  
      （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；     
      （六）其他消防安全情况。    
        公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 
        防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
       防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录

●将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为消防安全重点单位。

●消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和开展消防演练。

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

法律责任第六十条规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车

第三章  消防组织

各级人民政府根据经济社会发展需要，建立多种形式的消防

组织。

公安消防队、专职消防队

●消防法第四十一条规定：机关、团体、企业、事业等单位根

据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自

防自救工作。

第四十四条规定，任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

●消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

●单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的

第五章  监督检查

第五十三条　公安机关消防机构应当对机关、团体、企

业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检

查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传

教育。

第五十四条　公安机关消防机构在消防监督检查中发现

火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除

隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关

消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封

单位怎样开展防火检查
        
       消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：     
       （一）用火、用电有无违章情况；     
      （二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 
      （三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；     
      （四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  
      （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；     
      （六）其他消防安全情况。    
        公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 
        防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
       防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名

单位怎样开展防火检查
        
       消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：     
       （一）用火、用电有无违章情况；     
      （二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 
      （三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；     
      （四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  
      （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；     
      （六）其他消防安全情况。    
        公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 
        防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

单位怎样开展防火检查
        
       消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：     
       （一）用火、用电有无违章情况；     
      （二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 
      （三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；     
      （四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  
      （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；     
      （六）其他消防安全情况。    
        公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 
        防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
       防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上

第六章  法律责任

●第六十四条　违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成

犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚

款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

第第六章  法律责任

●第六十四条　违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成

犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚

款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

七章附则

第二篇  安全生产法

- 为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本法。

- 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

- 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

- 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

- 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

建立生产安全事故的应急救援与调查处理，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
        ●生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
　（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
　（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
　（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；
　（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
　（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
　（六）及时、如实报告生产安全事故。
危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、

第三篇 社会单位消防安全四个能力建设

        - 一、检查消除火灾隐患能力

- 二、扑救初起火灾能力

- 三、组织人员疏散逃生能力

- 四、消防宣传教育能力

检查消除火灾隐患能力

（一）落实逐级防火检查制度，提高检查发现火灾隐患的能力。

1、员工岗位防火自查:

首先员工要加强岗位防火自查，单位每一位员工都应熟悉本

岗位的火灾危险性，掌握火灾防范措施；懂得火灾扑救的方法。

每天进行本岗位防火自查，内容有：

A.上班前，责任区域内的电气线路是否完好，电源开关、插

座及用电设备是否正常、消防设施器材是否完好有效、安全出

口、疏散通道是否畅通，有无锁闭、堵塞、占用等情况，确认

无火灾隐患后再进行正常工作。

B.上班期间，不得擅自拉接电线或增加用电量负荷，禁止违

C.下班前，要及时切断电源，并对现场进行清理和检查，确认无遗留火种后方可离开。
        2、防火巡查：
       建立防火巡查制度，各门店安全员要坚持开展每日防火巡查；单位安全管理人员定期进行巡视检查、抽查，巡查内容包括有：
       A.用火、用电有无违章情况；安全出口、
       B.疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；有无堵塞、锁闭情况；
      C.消防设施器材、消防安全标志是否完整情况；     
      D.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 
      E.重点部位员工在岗在位情况；      
      F.其他消防安全情况。    
      3、防火检查：
      单位安全管理人组织好定期防火检查，应对落实消防安全制度和消防安全管理措施，执行消防安全操作规程等情况，至少组织

内设部门负责人每周还要进行一次防火检查。检查内容包括：
       A.防火巡查、火灾隐患的整改，以及防范措施落实情况；
       B.员工对消防知识掌握情况；
       C.灭火应急疏散预案制定及演练情况；
       D.消防值班人员值班情况；
       E.重点部位管理情况；
       F.用火、用电及装修情况；
       G.消防通道、疏散通道和安全出口畅通情况；
       H.消防设施器材和消防水源完好和使用情况；
       I.其他消防安全情况。
      （二）严格落实火灾隐患整改责任制，提高消除火灾隐患的能力。
       单位消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，管理人和消防归口管理部门具体负责落实。

扑救初起火灾能力

掌握和了解火灾发展规律：

初起阶段    发展阶段    猛烈阶段    下降阶段    熄灭阶段。

1.火灾初起阶段 一般燃烧面积不大，火场温度不高火势蔓延不快，是扑救的最佳时机，因此将火灾消灭在初起阶段，必须制定灭火和应急疏散预案，并经常组织演练，达到快速反应能力。

一是失火现场员工在第一时间自发形成的灭火救援力量；

（1分钟内在火灾周围的现场员工形成第一支灭火救援力量）

二是火灾确认后，单位按照灭火和应急疏散预案形成的灭火救援力量。

（3分钟内单位接到报警后形成单位的第二支灭火救援力量）

组织疏散逃生能力

（一）提高单位组织疏散逃生能力，就是要培养单位员工在发

生火灾时能够镇定、有序组织现场人员疏散逃生的能力。

- 明确疏散引导员，熟练掌握疏散程序和逃生方法；

- 熟悉本单位的疏散通道和安全出口；

- 发生火灾时负责在每一个楼层疏散通道、安全出口处正确引导在场人员安全疏散。同时单位要教育全体员工掌握基本的疏散逃生技能。

（二）及时告知火灾信息

- 单位要及时将火灾信息告知现场人员；

- 消防控制室的应立即启动，引导大家有序疏散。没有疏散系统的，由疏散引导员负责，通过呼喊通报火情，告知各楼层

三）正确组织人员疏散 
      1.发生火灾时从最近的安全出口和疏散楼梯疏散，疏散过程中，疏散引导员要为老弱病残者提供帮助，提醒顾客稳定情绪；
      2.发现有被困人员时须及时组织施救。

消防宣传教育能力

提高消防宣传教育的能力，就是要开展多种形式的消防安全培训，使员工

的消防安全素质普遍提高，增强安全意识。

（一）抓消防安全培训重点，培养消防安全明白人

明确专兼职消防宣传教育人员，接受消防专业培训，使其具备独立开展消防

宣传教育的能力；

强化对全体员工的消防安全培训，做到有计划、有教材、有考核；

消防安全培训包括：岗前培训、考核不合格再培训、班组培训、部门（车

间）培训、公司级培训。

培训要求（一熟悉、三掌握、三会）：通过消防安全培训，员工应该达到

以下要求，一是熟悉消防法律法规。二是掌握消防安全职责、制度及操作规

程，灭火和应急疏散预案；掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；掌

握有关消防设施器材的操作使用方法。三是会报火警、会扑救初起火灾、会疏

散逃生自救。

（二）抓消防宣传，大力营造消防安全氛围

采取多种形式，全方位、多角度开展消防宣传，要充分利用有线视频、电子

屏幕、广告、灯箱、等开展宣传教育，或宣传标语、专栏、资料

（三）抓消防标识化，着重提示消防安全信息
通过醒目的消防安全标志，提醒人们在什么场所应当注意什么，告诉人们哪里有灭火器材，如何使用，什么地方可以疏散逃生等信息，达到培育社会单位消防安全，自我管理，自我教育的目的。
       警示性标识：
       一.消防设施类标识：消火栓、喷淋
       二.提示性标识：设置单位平面图、楼层、房间疏散指示图、安全出口、疏散通道位置、设置疏散指示标志
       三.警示性标识：禁止乘用电梯，请使用逃生楼梯、有电危险、严禁占用消防通道等。
     
         实践证明，社会各单位如能扎实开展好消防安全四个能力建设，就能把大部分火灾事故消灭在萌芽状态，就能有效降低火灾中的人员伤亡，进而有效预防和控制重特大火灾事故的发生，为构建谐社会，营造良好

第四篇  消防安全基础知识

第一章  消防安全概论
       
   ●一、消防
      预防和扑救火灾的总称。
      二、消防管理
      是指对各种消防事物的管理。
      三、消防安全管理
      消防安全管理有广义和狭义之分。广义的消防安全管理是指前述的消防管理。狭义的消防安全管理是指社会各单位内部的消防管理。

第二章    火灾统计     
      
       ●一、什么叫火灾
      凡是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，都称为火灾。
      二、火灾的分类
      （一）依据火灾中燃烧物的特性，划分为A、B、C、D、
带电火灾五类。即：
     1. A类火灾是指固体可燃物燃烧而引起的火灾。如：木材及制品、棉、毛、纸张、合成橡胶、电工产品、化工原料等。
     2. B类火灾是指可燃液体和可融化固体物质燃烧而引起的火灾。如：原油、汽油、煤油、柴油、酒精、苯、乙醚等；可融化固体物质，如沥青、石蜡等。

3. C类火灾是指可燃气体燃烧而引起的火灾。如：天然
气、煤气、乙炔、氢气、氨气、丙烷等。
        4. D类火灾是指可燃金属燃烧而引起的火灾。如：锂、
钠、钾、镁、铝、钙、钛、锌、铀等。
        5. 带电火灾是指带电的电气设备及其物体燃烧的火灾。
      （二）按照火灾损失严重程度分类，划分四个等级，即：
        1. 特别重大火灾：是指造成30人以上死亡，或者100人以
上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；
        2. 重大火灾：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50
人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产
损失的火灾。
        3.较大火灾
        4.一般火灾

三、火源管理
        加强对火源的管理是单位内部消防安全管理的重要手段之一，归纳起来主要有：
        1.生产用火；2.生活用火；3.机械用火    4.电火花； 5.静电火花；6.自燃；
        7.雷击、太阳能热源和其他高温热源等。
        四、用电管理
        随着我国城乡电气化进程的加快，因电气引发的火灾事故大量增加，电气火灾占火灾原因的22%左右。因此，加强用电管理是加强单位消防安全管理的重要措施之一。
      （一）电气火灾的季节性特点： 夏、冬季
      （二）电气火灾的时间性特点：夜间或节、假日
      （三）恶劣气候等自然灾害引起电气火灾
      （四）麻痹大意是发生电气火灾的主要原因
        五、建筑消防设施的管理

第三章  火灾隐患整改
    
         ●一、什么叫火灾隐患
        是指违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成火灾或爆炸、危及生命财产安全、妨碍火灾扑救等各类潜在的不安定因素。
        二、责令当场整改的要求：
        1.  违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；　　
        2. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；　　
        3. 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通；　　
        4. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；
        5. 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；　　
        6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；　　
        7. 违章关闭消防设施、切断消防电源的；
        8. 其他可以当场改正的行为。　　
        违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

三、限期整改的要求：
        1. 对不能当场改正的火灾隐患，应下达整改通知书，提出整改方案，确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。　　
        2.在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。
        3.火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送（回复）公司，消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。
       4.公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规
定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

第四章  岗位防火知识       
 
       ●一、员工要“三懂”、“三会”、“三能”：
        ①懂得本岗位生产过程中和原材料的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得火灾扑救的方法；
       ②会使用灭火器材，会处理事故，会报火警；
       ③能自觉遵守消防规章制度，能及时发现火灾隐患，能有效扑救初期火灾。
      ●二、怎样报火警
        1. 发现火灾拨打“119”时，要沉着、冷静，不要慌乱；
        2. 电话拨通后，即可讲清着火的单位、地址、街道门牌号码，说明是什么着火，是否有人被困，有无爆炸危险物品，火势大小等情况，并还应尽量讲清着火地点或周围的特殊标志，以便于消防队确认。同时，不要急于挂断电话，要注意接警方的提问，并正确、简捷回答，最后要把报警人姓名和报警的电话号码告诉对方，以便联系；
       3. 当对方说明可以挂断电话时，方可挂断电话，并立即派人到门口、街道口或交叉路口上迎候消防车，引导消防队迅速到达火场。
      ●ABC手提式干粉灭火器的使用方法
       达到火场后将灭火器上的保险销拨下，处于上风方向，距燃烧物4m处，一手紧握喇叭口，对准火焰根部，另一只手将启闭阀压把压下，即可喷射灭火。

第五篇    预案

重点部位灭火作战计划及应急疏散预案

（西部C区）

制定灭火作战计划，有助于志愿消防队员、值班员熟悉责任区、重点防火部位的有

关情况，掌握火灾发生的规律和特点，提高全体志愿消防队员的战术和快速反应能力，

熟练掌握灭火战斗中的行动步骤及其要求。当发生火情时，能做到迅速处置，并按预定

方案实施灭火抢险救援，力争在最短时间内将火灾消灭在初期阶段，最大限度地将损失

和人员伤亡降至最低。

第一条、重点部位灭火作战计划
         一、制定的依据
       公司C区：一、二楼属药品仓库；三楼为办公区；三楼楼梯往上可通往屋顶平台；三楼右侧办公室外与西部医药二楼仓库屋顶平台相连。
C区有一个楼梯进、出口，楼梯间宽约2米，1-3楼有货运电梯一部，一旦发生火灾，有的药品在燃烧或分解过程中可能会产生某些有害物质或气体，其次，由于只有一个楼梯出口，给二楼以上人员的疏散和救援工作带来困难。
         二、重点防火部位的确定
        公司仓库设在二层，总面积为816㎡，该仓库是我公司药品流转的重心地，库内药品价值达260万元，该楼层一墙之隔为西部医药的大型药品仓库，一旦遇突发事件严重威胁西部大型仓库，将会给公司带来巨大损失，同时三楼上的人员也难以撤离。因此，把二楼仓库设定为防火重点部位。
        三、消防设备设施概况
        1、C区二楼仓库安装有喷淋系统共计30个点位；烟感器报警系统点位7个；消火栓1个（Φ65），手动报警按钮1个（该系统由西部医药联动控制）；灭火器（4kg）4具。
        2、C区三楼办公区共有消火栓3个，其中在原办公室、发展部、三楼药品小仓库各有一个消防栓；烟感器报警系统点位12个；手动报警按钮2个；灭火器（4kg）16具，二氧化碳灭火器2具。

第二条、组织机构

一、流程图

二、指挥部成员

总指挥：卢勇

副总指挥：蒋炜、张林全、李坚、杜永红、钟起荣、杨小春

成员：彭健、周璇、吴晓辉、蒋国兴、田玉玲、何建菊、彭艳、

吴灵莉、雷骅、汪瑞华、冉杰

、志愿消防队
1、灭火行动组（9人）
组长：彭健       副组长：刑邦友
A组：①刑邦友（小组长）   ②谢正红     ③李叶林
B组：④陆晓杰（小组长）   ⑤谭钦文     ⑥杨浩
C组：⑦张童（小组长）       ⑧刘宴西     ⑨龚建华
主要职责：负责扑灭初期火灾，控制火势发展蔓延。
2、疏散引导组（6人）
组长：周璇      副组长：何建菊    
成员：李堃、彭艳、赖习敏、张姝
主要职责：负责引导各楼层及工作场所员工、客户疏散，统计疏散人数，并向指挥报告疏散情况和人员统计人数。
3、抢救救护组（9人）
组长：蒋国兴
成员：张建、胡云、张忠荣、郑波、李叶林、潘海军、许均、陈剑冰
主要职责：负责抢救受伤人员和可能受到火灾威胁

4、设备保障组（2人）
组长：冉杰             成员：张慧
主要职责：负责或联系宾馆或西部切断火灾区域电源，保障抢险水源供应和临时照明需要。
5、通讯联络组（2人）
组长：李茸茸         成员：刘静（小）
主要职责：负责按照指挥员指令传达，负责各组之间的通讯联络，及与指挥部的联络工作。
6、安全警戒组（2）
组长：吴晓辉         成员：王灵、魏浩龙
主要职责：负责设置警戒线，控制围观人员进入警戒区域，为疏散、抢险人员提供便捷通道。
7、医疗救护组（3人）：
组长：
成员：
主要职责：负责组织对可能出现的伤员现场实施临时救护，联系120送伤员到医院治疗。

第三条：火情的处理
         一、当值班、巡查人员发现重点或要害部位有火情时，应采取以下措施：
        1、立即通知公司保卫部（西部医药保卫部电话66153918）的同时，现场必须组织员工取就近的灭火器材参与扑救，力求将险情控制或消灭在发生的初期阶段。
        2、打碎手动报警器玻璃报警。
        3、疏散火情区域的人员撤离。
        二、保卫部接到报警的处理程序：
        1、保卫部在确定火情后，立即向消防部门报警“119”。并按以下顺序通知各有关部门（负责人）：保卫部→出事部门→办公室→总经理（董事长）。
        2、组织志愿消防队员赶到火灾现场参加灭火救援。
        3、通知西部医药保卫部护卫中队救援队员进入火灾现场。

三、志愿消防队员接到火警通知后的行动和步骤：
        1、疏散组队员到达现场后在组长的带领下立即引导员工、客户从楼梯向下紧急疏散。
       2、抢救组队员到达现场后在组长的带领下立即抢救伤员和贵重物资到安全地带，必要时拨打“120”电话。
       3、灭火组队员到达现场后在组长的带领下立即开始铺设水带至火场。
       4、设备组队员立即通知西部医药后勤部（66153919）电工到场，随时切断火灾区域电源或整个大楼电源。
       5、通讯组队员确保通讯信息畅通。
      第四条：应急疏散程序
       一、疏散组队员接到命令后立即赶到火灾现场，在组长的带领下对二、三楼的员工、客户引导从楼梯向下快速进行疏散。
       二、疏散时禁止人员使用电梯。
       三、员工到达安全地带后，各部门立即清点本部门的人数，是否有员工滞留火场等情况，尽量将信息收集详细，由疏散组长及时将信息传达给现场指挥员。
       四、现场指挥员得到信息后，立即组织救援组到火灾区域内寻找失散人员，务必将失散人员带回到安全地带。

第五条：一级预案：
         一、接到火警、火灾报告后（此类火灾确定为初级火灾，属可控范围内的火灾），保卫部立即派人携带（或就近取用）灭火器赶到火情现场。
        二、保卫部调动志愿消防队灭火组成员赶往现场。
        三、利用携带的灭火器或火场附近的灭火器进行灭火扑救。
        四、现场指挥员及时向总指挥报告起火原因、燃烧物质、是否有人受到火势威胁等火场情况。
       五、当发生电器火灾时，应用干粉灭火器灭火。若着火的电气设备、电线带电时，要及时切断电源，保证灭火人员人身安全。
       六、当初期火灾发展到中度时，由现场指挥员通知通讯组报火警电话“119”。报火警时要沉着冷静，讲清单位名称、门牌号、什么街道，起火部位、燃烧物质，火势大小，并将电话号码告诉消防队便于联系，当对方讲“消防队来了”，即可放下电话，并到楼下西部医药大门等候，引导消防车进入。

一、火灾由初期阶段发展到蔓延阶段时，总指挥赶到现场负责指挥调度，现场指挥负责灭火行动。
         二、灭火组在现场指挥的指挥下，利用灭火器、消火栓水源扑救火灾。
         三、水电组切断火场的电源，检查应急照明，保证火场所需照明。
         四、抢救组负责抢救伤员和重要物资到安全地带。
         五、疏散组引导其余员工从楼梯向下疏散到安全地带。
         六、通讯组负责各组之间的通讯联络，以及与总指挥的联络工作。
        七、着火部位有人受伤时，先抢救伤员。如火势较小的情况下，救人和灭火同时进行。伤员到达安全地带后，及时通知“120”急救中心。
         八、当火灾成“一”字形蔓延时，灭火组队员以两端控制火势，以控制下风为主；如火由一端烧起向另一端蔓延，应以蔓延端方向控制。当火向上层蔓延时，灭火队员控制上层，下层派人设防。

第七条：三级预案：
         一、当二级预案失效时，现场指挥通知所有参战队员立即撤离现场到安全地带。
         二、在组织疏散时要选择最近的出口及浓烟或火焰少的通道。一般向下层疏散，若向下层疏散的楼梯口堵塞时，可用湿棉被、衣服等盖在头、身体上突围或贴于地面爬行突围，当突围失败时，可向上层（天台）进行疏散，等待救援。
        三、在疏散时禁止使用货运电梯。
        四、在抢救人员时，先抢救受伤人员或被火直接威胁生命安全又无法自身逃离的人员。
        五、如室内所有楼梯被火封死后，可用窗帘撕成条连接在一起，拴在可固定的物体上从窗户慢慢滑下地面；实在无法突围时要大声呼救，等待救援，切莫跳楼。

第八条：灭火组队员水枪阵布置：
         A组：1号队员XXX从二楼仓库消火栓内取出水带水枪，接好水带与消火栓接口后铺设到火场一端，连接好水带与水枪接口，掌好水枪，对准燃烧物；2号队员XXX理顺水带后，上前协助1号队员掌好水枪；3号队员XXX打开消火栓阀门。
        B组：1号队员XXX从发展部消火栓内取出水带水枪，接好水带与消火栓接口后铺设到火场一端，连接好水带与水枪接口，掌好水枪，对准燃烧物；2号队员XXX理顺水带上前协助1号掌好水枪；3号队员XXX打开消火栓阀门。
       C组：1号队员XXX从三楼药房仓库消火栓内取出水带水枪，接好水带与消火栓接口后铺设到火势猛烈处（或协助A组、B组），连接好水带与水枪接口，掌好水枪，对准燃烧物；2号队员XXX理顺水带上前协助1号掌好水枪，3号队员XXX打开消火栓阀门。
        在整个灭火行动中要对火场采取左右夹攻和重点堵截的灭火战术进行扑救。
        第九条：组织纪律及要求
        一、当发生火灾事故后，各级参战人员应保持清醒的头脑，切莫慌乱，在处置灭火事故中，要做到方法灵活，临危不惧。
       二、所有志愿消防队员在得到火警信号后，应当在最短时间内赶到火场、服从命令、听从指挥和安排。
        三、指挥员在预料到本单位灭火救援力量不足而不能完成救援任务时，应立即向临近单位求援。
        四、当公安消防队进场后，所有志愿消防队员应立即撤出现场。