邛崃长安店安全自查表

| 贵细药材、现金、保险柜是否规范管理 | 是 |
| --- | --- |
| 消防设备设施、器材是否完好可用； | 完好（灭火器2014年6月31号到期） |
| 视频监控系统是否运行正常 | 未运行 |
| 安防联网报警系统运行情况，是否按规定设防、撤防 | 正常 |
| 电（气）器线路有无裸露、插座接触不良、或超负荷运行等 | 无 |
| 带压力煎药设备有无漏电现象、是否按规程操作 | 无带压力煎药设备 |
| 财务票据及印章是否按规定管理 | 是 |
| 营业场所安全防护是否到位 | 是 |
| 宿舍安全情况，重点检查防盗设施和用电、用气的安全防护情况 | 做好集体宿舍用火、用气、用电的管理，预防火灾、煤气中毒事件，入室盗窃和人身安全的预防。 |

自查时间：     2013年6月4日                        安全员：庾雷玲