关于门店停电的注意事项

为确保各门店在停电期间的经营正常有序进行，现将停电有关注意事项作如下提示，请各店组织学习。合理运用。

- 请及时掌握各店停电相关信息，做到提前知晓，及时上报。片区好做统筹安排。

- 一经开始停电，请各门店第一时间转移冰箱存量药品，最好就近门店寄放，并做好相应登记。条件不允许的，也可放就近家中冰箱保鲜存放（切不可放入急冻室）。如果没有及时转移导致的药物报损或用药后的不良反应。将自行负责赔付，后果严重的，讲依法追究相应责任。

- 停电期间，请做好手工登记，尽可能说服顾客先交钱，之后划卡退现金。或到就近门店划卡。最大限度减少顾客流失。

- 发电机调配得到的情况下，请正确使用。不得违规操作，如因使用不当造成的人为损坏，将自行负责维修费用。

- 发电机在使用前，一定要看油量情况，油表显示红色标识面积越大，证明油量充足。反之油量则逐步减少。切记不要空油或接近无油发电。以防烧坏相关部件。夜间发电切记不要用蜡烛照明打开邮箱观察油量情况。以防发生意外。

- 发电之前请确认电源插座是否为专用发电插座。不能够确认的，可直接连接对应接线板。直接保障收银台正常使用。一定要提前将接线板插头严密包装以防触电。

- 发电时请将各开关键调整至ON键处，打开侧面风门，待发电成功后，立即关闭风门。方能确保电源正常输出。发电机所发出电源同样为220v，请务必注意用电安全。

- 如发电期间出现其他异常情况，请及时联系发电机经销商（区域中心门店有相应电话信息）维修。

东北片区

2013-7-25