四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 东大街旗舰店

| 被检查时间 | 2013年7月5日 | 要求整改 时间 | 2013年7月12日 | 实际整 改时间 | 2013年7月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2013年7月12日 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、员工三级安全教育培训（建卡）未开展； 2、左侧消火栓下堆放有杂物堵塞。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1、员工三级安全教育培训卡在培训后已建立； 2、门店左侧消火栓下堆放的杂物已按要求清理。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：张蓉