大邑安仁千禧店2014年春节节前安全自查情况汇报

1.店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等一切完好；

2.安装的联网报警探测器主要针对店门、窗户等，一切布防安全；

3.店长、安全员在安防公司接警服务台备案的通讯电话一切畅通无阻；

4.营业款、保险柜、贵重成药按规定管理、相关台账完善；

5.消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）完好，并定期维护保养，有保养记录；

6. 无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，严禁遮挡消火栓、灭火器箱；

7.电源、电器线路无老化裸露、无乱拉乱接电、配电箱、插座无破损脱落，插线板没有多路连接等；

8. 无压力容器、打粉机、切片机等特种设备；

9.安全员每日安全检查，每周末店长带队检查（以检查记录和签字为准）。

10.本店无员工宿舍。

11、节日期间上下班的员工，或外出旅行的员工，要加强自我保护意识，遵守公共安全和交通安全，发生事故案件要及时拨打报警。

大邑安仁千禧店  张群

2014年1月22日