邛崃中心店

2014年清明节前安全隐患排查报告

- 门.窗.锁.联网报警器.（含座机电话线路）等一切正常

- 熬药机.打粉机一切按流程操作，也对新员工进行了培训

- 保险柜.现金.贵细药材.贵重成药管理。交班记录明确

- 消防设施设备完好

- 办公室营业场所电器，电源，打印机，传真机，电脑，微波炉，饮水机，电热壶已经做好了安全管理。而且每日巡查，无安全隐患。

- 机房安全也做好防老鼠的措施

- 已做好员工集体宿舍防火，防盗的设施