公文呈报

保卫部：

都江堰问道西路店有一个灭火器指针在红色标示区域，希望保卫部能及时更换。

都江堰问道西路店

陈蓉

2014年4月2号