四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加检查人员：  卢勇、钟起荣、彭健                                                           检查时间：2014年4月3、4日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰店 | 店内左侧收银台上方吊顶处漏水，经查明属二楼屋顶平台防水层因地震破坏引起漏水。 | 联系房东对屋顶做防水处理。在未整改前采取预防性措施，即购买塑料防水薄膜，在下班后将漏水处周围的药品用塑料膜盖上，防止夜间下雨。 | 4月18日前 | 胡永于 |  |
| 2 | 温江店 | 1.收银台下插线板多路连接； 2.店左后区网线、电源线零乱，2个插线板多路连接。 | 1.收银台处增加1个插座，对多的插头分离； 2.对店左后区零乱的网线、电源线进线清理，并增加2个插座，对多的插头分离。 | 4月18日前 | 喻茂莲 |  |
| 3 | 西部店 | 1.贵细区插线板与插线板串联； 2.休息区房间窗户不能关闭。 | 1.在贵细区后墙安装1-2个插座； 2.对休息区房间内的窗户维修。 | 4月18前 | 杨素芬 |  |
| 4 | 光华店 | 1.办公室左墙下插线板上的插头有6个，属多路连接，且电源线、路由器线路零乱； 2.收银台插线板与插线板串联。 | 1.对办公室左墙下边的路由器线路、电源线路进行清理，并增加1个插座，其接线盒至地面的出线部分穿管处理； 2.在收银台处增加1个插座。 | 4月18日前 | 冯明慧 |  |
| 5 | 光华村街 | 1.中药区柜台内插线板多路连接，地面线路零乱； 2.卫生间内的自来水龙头上连接的软管漏水，不能排水，并往外淌水。 3.煎药室内堆放的物资零乱。 | 1.在中药区柜台内增加插座； 2.建议在卫生间自来水龙头下安装1个面盆； 3对煎药室内堆放的物资清理，堆放整齐。 | 4月18日前 | 魏津 | 1项在5月27号已经整改 |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”上报保卫部销案。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：  卢勇                          公司分管领导： 钟起荣                                    制表人：彭健