光华1片区安全自查报告

公司保卫部：

我片区于2014年5月29日下午组织各门店店长及安全员对门店安全情况进行了自查，现将自查结果汇报如下：

1、各种电器设备（电脑、微波炉）使用正常，无安全隐患；

2、压力容器（煎药机）、打粉机、切片机均使用正常，无安全隐患；

3、门店无易燃易爆、危险化学品等物品存放；店内未发现可疑物品；

4、门店坚持开展每日安全巡查；

5、贵细药材、现金和保险柜按照公司要求进行管理；

6、已组织员工学习《关于做好“端午节”期间安全工作的通知》。

报告人：张蓉

日期：2014年5月29日