四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加检查人员：  钟起荣、彭健                                                           检查时间：2014年4月28、29日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大邑内蒙古大道店 | 1.该店分租隔离墙封闭后，联网设备未移机； 2.安全巡检查登记、安全学习记录不完善，未按规定启用新的台账本。 | 1.联系安防联网公司人员到现场移机，调整设防布局； 2.启用公司统一印制的安全巡检查登记、安全学习记录登记。 | 4月30日前 | 田兰 |  |
| 2 | 大邑通达东路店 | 进门左侧1个红外线探测器上的指示灯不亮，有故障； | 联系安防联网公司人员维修。 | 4月30日前 | 吴丹 |  |
| 3 | 崇州金带街店 | 灭火器及箱子上有大量灰尘，日常保养差。 | 按规定定期对灭火器材进行保养维护，并完善保养记录。 | 4月30日前 | 杨素芬 |  |
| 4 | 金丝街店 | 贵重成药交接记录登记不完善。 | 完善贵重成药记录。 | 4月30日前 | 刘芙蓉 |  |
| 5 | 清江东路店 | 安全巡检查记录登帐不完善。 | 完善安全巡检查台账登记记录。 | 4月30日前 | 吴阳 |  |
| 6 | 滨江东路店 | 店内办公室门框的左边框柱与墙体已脱离，房门已歪斜，不安全。 | 及时对房门框进行维修。 | 5月16日前 | 梁桃 |  |
| 7 | 光华店 | 1.办公室左墙下插线板上的插头（6个）属多路连接； 2.店堂内贵细壁柜玻璃门有3扇门已脱落。 | 1.增加插座，分离插头。 2.及时维修。在未整改前，将贵细调整到好的壁柜存放。 | 5月16日前 | 冯明慧 |  |
| 8 | 双林店 | 中药区收银台下插线板上插头（6个），属多路连接。 | 增加插座，分离插头。 | 5月16日前 | 段文秀 |  |
| 备注 | 请以上存在安全隐患的部门、药店，在规定时间内完成整改，并在整改完成后2日内填写“-----店隐患整改回复书”报保卫部（复查及销案）。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行罚款和扣分，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：  卢勇                          公司分管领导： 钟起荣                                       制表人：彭健