四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：  大邑通达店

| 被检查时间 | 2014年4月28 | 要求整改 时间 | 2014.4.30 | 实际整 改时间 | 2014.4.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014.5.7 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 | 吴丹 |
| 要 求 整 改 内 容 | 进门左侧1个红外线探测器上的指示灯不亮，有故障。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 联系安防联网公司人员维修，指示灯已亮。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：吴丹