四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：  光华店

| 被检查时间 | 4月29日 | 要求整改 时间 | 5月16日前 | 实际整 改时间 | 5月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 5月7日 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.办公室左墙下插线板上的插头（6个）属多路连接； 2.店堂内贵细壁柜玻璃门有3扇门已脱落。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 办公室已增加插座，分离了插头。 - 贵细背柜玻璃门由于木板质量差，无法承载玻璃门，故无玻璃门的柜摆放空包装做展示，贵重商品已移入能上锁的柜。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：冯明会