高新片区“安全生产月”开展情况汇总

参与门店：民丰大道店、府城大道店、新乐中街店、大源北街店、天久北巷、新园大道、中和柳荫、华阳正东、华阳南湖店，共计9家门店。

“安全生产月”开展情况如下：

（一）宣传动员阶段（6月1日-6月11日）

1、开展“安全生产月”活动宣传。

片区内门店组织传达和学习了公司制定的“活动”方案、宣传资料，在安全培训记录本上做了相应培训记录。

（二）安全教育培训阶段（6月12日-6月18日）

除府城大道店、华阳南湖店安全原由于特殊情况，请假，其余门店安全员均参加了6月18日由保卫部组织的培训，内容包括如下：

1、开展安全知识教育培训和安全知识竞赛。

2、开展疏散演练、灭火演练。

（三）安全检查与整改隐患阶段（6月19日—6月25日）

各门店进行了安全检查，情况如下：

| 序号 | 检查项目 | 是否安全 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器、打粉机、切片机及安全附件 | 是 |
| 2 | 电气设备、线路、照明、插头、插座，配电（箱）盘等 | 大源北街、华阳正东街店插线板超过3个插头 |
| 3 | 仓库及药店消防器材的配置齐备有效；应急照明、疏散及安全全出口标志是否完好；坚决制止堵塞疏散通道、遮挡和堵塞消防设施、占用防火间距的行为。 | 是 |
| 4 | 仓库及药店防电气火灾、防明火措施未落实，开展每日安全检查不到位，未严格落实动火作业证的 | 否 |
| 5 | 消防、防盗报警系统是否正常工作 | 是 |
| 6 | 防盗门、窗（防护栏）、卷帘门锁扣装置是否正常 | 府城大道店卷帘门有故障情况。 |
| 7 | 贵细药材、现金和保险柜是否按“五双管理”的 | 是 |
| 8 | 夏季防汛、防滑坡、防垮塌、防雷电灾害措施是否落实 | 是 |
| 9 | 车辆交通安全 | 是 |

整改隐患：1、大源北街、华阳正东街都对插座插线板进行了整改，一个插座插接一个插线板，一个插线板上最多只有3个插头。

2、府城大道店以联系卷帘门维修完毕，现装置正常运作。

高新片区：蒋雪琴

2014年6月27日