四川太极大药房连锁有限公司

公文呈报单

2014年  7月 11日

| 文件标题： 温江店线路整改 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容提要：公司及集团公司保卫部领导来温江店检查，并提出整改，特提出申请，整改问题如下：1.移动公司之前安装的网线有脱落墙体，影响美观，要求用线卡固定。 2.需在中药柜处增加一个固定插头. 3.裸露在外的电线盒网线需要安装线巢。 4.门店的应急灯需要挪换位置。 |  |  |  |
| 呈报部门： | 温江店 | 呈报人： | 骆大辉 |
| 部门负责人意见： |  |  |  |
| 分管部领导意见： |  |  |  |
| 董事长意见： |  |  |  |