四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

2014年7月4日，股份公司保卫部对公司药店例行了安全检查，对检查出的安全隐患，提出了整改意见及措施，请相关责任部门按规

定时间和要求及时整改、回复。各部门、药店要加强消防设施及电源检查，确保消防安全。

参加检查人员：  陈蓉、张富荣、刘雪蓉、彭健                                                    检查时间：2014年7月4日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西部店 | 1.灭火器被货物遮挡； 2.库房消防栓被杂物阻挡。 | 1.2.对遮挡灭火器、阻挡消防栓的杂物进行清理；并对凌乱的库房进行整理。 | 7月24日前 | 杨素芬 |  |
| 2 | 仓库 | 1.仓库二楼开票区使用电脑较多，没有配备专用灭火器； 2.二楼阴凉库顶梁收缩缝漏水严重，影响仓库货物安全。 | 1.仓库二楼开票区域应配置2具二氧化碳灭火器； 2.加强仓库安全管理，特别是仓库漏水问题要与成都西部医药尽快协商处理，确保仓库夏季防暴雨的安全。 | 7月24日前 | 何建菊 | 第1项由保卫部整改； 第2项由公司与西部协商。 |
| 3 | 温江店 | 1.店左后墙角下的插线板多路连接；该处的电源线、网线凌乱； 2.店后墙右上方的网线悬吊； 3.杂物间货物堆放凌乱； 4.右墙后上角的消防应急灯被货柜阻挡。 | 1.在左后墙角增加一个插座，将从此处引出到电脑的电源线、网线加地槽盖板（约1. 5米长）；并对其凌乱的电源线、网线、路由器等进行清理； 2.在店后墙右上角的网线加卡子固定。 3.对杂物间内的货物清理，堆码整齐。 4.将被阻挡的消防应急灯向右移位固定。 | 7月24日前 | 喻茂莲 | 第1、2、4项由装修组整改； 第1项第2点由装修组和信息部共同整改。 |
| 4 | 温江政通店 | 1.该店一台消防应急灯损坏不亮； 2.该店内右边玻璃橱窗底下的网线凌乱，未穿管。 | 1.对损坏的消防应急灯进行修复，不能修复的进行更换新的应急灯。 2. 玻璃橱窗底下不用的网线应撤除，在使用的网线应穿管处理。 | 7月24日前 | 王慧 | 第1项由装修组整改； 第2项由信息部、装修组整改。 |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部备（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复销案的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：卢勇                               公司分管领导：钟起荣                                      制表人：彭健