--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四川太极大药房连锁有限公司

ABC干粉灭火器保养及使用标签

部门：

| 灭火器材位置/（编号） |  | 规格（kg） | 数量(具) | 生产日期/有效期限 | 责任人 | 保养人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /(01) |  | 4kg | 具 | 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |
| ABC干粉灭火器使用程序 适用范围： 1、固体火灾（√）；2、液体火灾（√ ）；3、气体火灾（√ ）；4、带电火灾（ ）。 使用方法： 1、拨出保险销；2、站立在上风处；3、将喷嘴对准着火点根部，按下压把即喷。 消防设施、器材系灭火专用，请勿随意动用，如有异常请与保卫部联系，电话:69393286 火警电话：119 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

注1：灭火器材位置：是指灭火器放置在店内的具体位置；

编  号：指灭火器箱数1箱以上的（如01、02、03）

有效期：指灭火器的生产日期（见灭火器材上的生产标签）/灭火器使用的有效期限(为3年，即在生产日期的基础上延后三年；维修灭火器的有效期为2年。)。

责任人：指店长（或部门经理）

保养人：指门店的安全员（安全员由店长兼任的，填店长姓名）

保养周期：灭火器箱、灭火器，每周进行一次除灰尘，确保清洁干净。（由安全员负责）

注2：按虚线上、下剪下后粘贴于灭火器盖板内壁上。