## Sheet1
光华1片 群和街 店安全自查表
自查日期：2014.07.03 |  | 自查人：郑莉
序号 | 自查项目 | 是否存在安全隐患 | 隐患是否已整改
1 | 店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等是否完好 | 是
2 | 安装的联网报警探测器是否完好 | 是
3 | 店长、安全员调整后，在安防公司接警服务台备案的通讯电话是否及时变更 | 是
4 | 贵细药材、营业款、保险柜、贵重成药是否按规定管理、相关台账是否完善 | 是
5 | 消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）是否完好，是否定期维护保养，有无保养记录 | 消防栓已废 弃无法使用 | 否
6 | 有无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为 | 无
7 | 消火栓、灭火器箱是否被遮挡 | 否
8 | 电源、电器线路有无老化裸露、有无乱拉乱接电、配电箱、插座破损脱落，插线板是否多路连接 | 无
9 | 压力容器、打粉机、切片机等特种设备操作人员是否经过培训，是否按操作规程操作 | 是
10 | 安全员是否每日安全检查，每周末店长是否带队检查（以检查记录和签字为准） | 是
11 | 员工宿舍是否存在安全隐患 | 否
|  | 店长签字： | 兰燕玲