安全生产月活动情况

公司保卫部：

按公司通知要求，片区组织了片区内所有门店（光华村、十二桥、枣子巷、清江东路、土龙路、黄金路、五里墩、黄苑东街、营兴街）的店长及安全员进行了安全生产月活动内容的学习，回店后结合防洪防汛和夏季防火工作相关要求，对各门店的设施设备进行了全方位隐患排查工作，具体检查情况如下：

1.各门店电气设备、线路、照明、插头、插座，配电（箱）盘等均正常使用；

2.各门店消防器材配置齐备有效，应急照明、疏散及安全出口标志完好；疏散通道畅通，消防设施无阻塞及占用；

3.消防、防盗报警系统均正常工作；

4. 门店防盗门、窗（防护栏）、卷帘门锁扣装置等均使用正常；

5. 贵细药材、现金和保险柜严格按照“五双管理”；

6.  活动要求中各项措施已落实门店责任人。

光华二片区：王胜军

2014年7月2日