东北片区门店安全生产月总结

东北片区10家门店在店长的带领下，各门店进行了安全自查，片区对重点门店及有熬药机设备的门店做了重点检查。具体的门店名单如下：双林路店、杉板桥店、崔家店、华泰店、龙潭西路店、双建路店、玉双路店、北东街店、华油路店、金丝街店。现将自查情况作如下汇报：

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，均在保质期内，能保证突发事件正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。

（7）、做好营业场所、办公区安全管理，开展每日巡查，消除不安全隐患。

(8)、门店安全员参加了公司组织的安全培训和安全知识竞赛。

（9）、各门店组织员工进行安全生产月知识的答题，利用片区6月24日的培训强调安全的重要性，增强员工的防范意识。

东北片区：黄兴中

2014.6.28