四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 光华村街店

| 被检查时间 | 20140807 | 要求整改 时间 | 20140808 | 实际整 改时间 | 20140808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 20140808 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.有2个插线板已破损； 2.第二台电脑处的插线板多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.8.8号已经更换2个新的插线板（公牛牌；规格：3孔3插；10-20A）； 2.安装1个插座，增加1个插线板，分离多出的电器插头。等到公司安排后进行维修 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：魏津