旗舰店安全检查及整改情况

- 值夜班的期间注意蚊香等燃烧物资的使用，中医诊室驱蚊器材远离易燃物品

- 各个消防通道保持畅通，无阻碍物资

- 中药熬药机，非专业人员不得操作，且注意操作规范

- 私人充电设备不能在店堂内外随意连接

- 下班后关闭所有不需要的电源设备

旗舰店

王庆

2014.8.7